Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 66»

Оснащение организации дошкольного образования МБДОУ за октябрь 2021 г.

| Индекс | Наименование показателя | Значение ДА/НЕТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | В организации обеспечен температурный режим, в соответствии с СанПин | да |
| 2 | Наличие в организации работающей системы центрального отопления | да |
| 3 | Наличие в организации автономного отопления (своя котельная) | Нет |
|  | Газовая котельная | нет |
|  | Угольная котельная | нет |
|  | Мазутная котельная | нет |
|  | Другая котельная | нет |
| 4 | Наличие в организации центрального водоснабжения | Да |
|  | Наличие в организации работающей системы холодного водоснабжения | Да |
|  | Наличие в организации работающей системы горячего водоснабжения | да |
| 5 | Наличие в организации работающей системы канализации | Да |
|  | Наличие выгребной ямы или системы автономной канализации при отсутствии централизованной канализации | нет |
|  | Наличие в организации туалетов, оборудованных в соответствии с СанПин | да |
| 6 | Наличие в организации оборудованных аварийных выходов | да |
|  | Наличие в организации подъездных путей к зданию | да |
| 7 | Наличие в организации централизованного электроснабжения | да |
|  | Наличие в организации автономного электроснабжения на случай кризисных ситуаций | нет |
|  | Наличие в организации электропроводки, соответствующей требованиям безопасности | да |
| 8 | Наличие в организации автоматической пожарной сигнализации (АПС) | да |
|  | АПС установлена в полном объеме ( во всех зданиях и помещениях) | да |
|  | АПС установлена частично ( не во всех зданиях и помещениях) | нет |
|  | Наименование автоматической пожарной сигнализации | да |
| 8.1 | Основной сигнал автоматической пожарной сигнализации выведен на пульт пожарной части по радиоканалу или аналоговой линии. | да |
|  | Дублирующий сигнал автоматической пожарной сигнализации выведен на пульт пожарной части без участи работников ( Стрелец- Мониторинг) | да |
|  | Стоимость обслуживания автоматической пожарной сигнализации в год (рублей) | да |
|  | В общеобразовательной организации установлена система оповещения и управления эвакуацией | да |
|  | Номер пожарной декларации | №46215506-ТО-00913 от 5.05.16 |
| 8.2 | Наличие в организации автоматической системы оповещения людей при пожаре (дымовые извещатели) | да |
|  | Наличие в организации добровольной пожарной дружины | да |
|  | Наличие в организации системы дымоудаления | да |
|  | В организации установлены светящиеся таблички путей эвакуации | да |
|  | Соответствие путей эвакуации установленным требованиям | да |
|  | Наличие в организации исправно пожарного водоснабжения: |  |
|  | Исправное внутреннее пожарное водоснабжение | нет |
|  | Наличие пожарных кранов и рукавов | Нет |
|  | Исправное внешнее пожарное водоснабжение ( колодцы, гидранты и иные системы) | нет |
|  | Внешнее пожарное водоснабжение НЕ предусмотрено проектом | Да |
|  | Наличие в организации необходимого количества средств пожаротушения | да |
|  | Количество имеющихся средств индивидуальной защиты органов дыхания в случае пожара ( противогазы, респираторы, газ-дымозащитныекомплекты и др. ВСЕГО: | да |
|  | Из них: |  |
|  | Количество респираторов | 20 |  |
|  | Количество газо-дымозащитных комплектов (ГДЗК) | нет |  |
|  | Количество ватно-марлевых повязок | 114 |  |
| 8.3 | В организации проведена обработка деревянных и иных конструкций огнезащитным составом | да |  |
|  | Дата последней обработки деревянных и иных конструкций (чердак, сцена актового зала итд) огнезащитным составом | 24.08.15 |  |
|  | Дата следующей обработки деревянных и иных конструкций (чердак, сцена актового зала итд) огнезащитным составом | 2020 |  |
|  | Наличие в организации уголков по пожарной безопасности | 2 |  |
| 9 | Количество зданий, принадлежащих организации и предусмотренных для доступа воспитанников , в которых обеспечена безбарьерная среда для детей с ОВЗ | нет |  |
|  | Наличие пандусов | нет |  |
|  | Наличие специальных лифтов | Нет |  |
| 10 | Наличие в организации медкабинета | да |  |
|  | Наличие в организации собственного лицензированного медкабинета | да |  |
|  | Наличие в организации медкабинета на условиях договора пользования | да |  |
|  | Наличие в медкабинете организации квалифицированного медработника | да |  |
| 11 | Реализуется ли в вашей организации программа энергосбережения? | да |  |
|  | Наличие в организации уголков охраны труда | да |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:  п.5 "Да" - при наличии выгребной ямы, работающей системы автономной канализации.

П.7 Дополнительное (аварийное) электроснабжение на случай кризисных ситуаций

П. 8.2 см. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

П.8.3 Формат заполнения - ДД.ММ.ГГГГ Например, 10.09.2015

П.9  В соответствии с Государственной программой Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы безбарьерная среда в образовательных учреждениях рассматривается как среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Укажите количество зданий, принадлежащих образовательному учреждению и имеющих безбарьерную среду, то есть доступность всех зон и помещений и/или выделенные для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения.

П.10   Показатель отражает доступность медицинской помощи в учреждении: если медработник не является сотрудником школы, но постоянно пребывает на территории школы, ставится отметка, что в организации присутствует квалифицированный медработник.